## Tabelle1
Grundlagen für die Berechnung der Wasserzuleitung (W2)
Das Formular ist auszufüllen und mit dem Wasseranschlussgesuch (W1) einzureichen.
Bautyp (bitte ankreuzen)
1 | Bauvorhaben
| Projektdaten | Bezeichnung
Strasse / Nr.
Parzellen-Nr.
2 | Adressen
2.1 | Gesuchsteller/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
2.2 | Grundeigentümer/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
2.3 | Projektverfasser/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
3 | Total angeschlossene Apparate |  | (Bitte durch Architekt/in, Planer/in oder Installateur/in ausfüllen)
3.1 | Die Belastungswerte (LU) und das Total werden automatisch ausgerechnet.
| Apparate / Armaturen |  | 3. UG | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | 7. OG | 8. OG | LU | Tot. LU
| Handwaschbecken | [13 empty] | 2 | 0
| Waschtisch | [13 empty] | 2 | 0
| Bidet | [13 empty] | 2 | 0
| Waschrinne | [13 empty] | 2 | 0
| Spülkasten | [13 empty] | 1 | 0
| Haushaltgeschirrspülmaschine | [13 empty] | 1 | 0
| Coiffeurbrause | [13 empty] | 2 | 0
| Spültisch | [13 empty] | 4 | 0
| Ausgussbecken | [13 empty] | 4 | 0
| Schulwandbecken | [13 empty] | 2 | 0
| Gas-Durchflusswassererwärmer | [13 empty] | 4 | 0
| Waschtrog | [13 empty] | 4 | 0
| Duschbatterie mittlere Leistung | [13 empty] | 4 | 0
| Haushaltwaschautomat bis 6 kg | [13 empty] | 2 | 0
| Grosses Spülbecken | [13 empty] | 6 | 0
| Standausguss | [13 empty] | 6 | 0
| Wandausguss | [13 empty] | 6 | 0
| Badebatterie | [13 empty] | 6 | 0
| Gas-Durchflusswassererwärmer | [13 empty] | 6 | 0
| Urinoir-Spülung | [13 empty] | 3 | 0
| Auslaufventil für den Garten | [13 empty] | 5 | 0
| Auslaufventil für den Balkon und die Garage, entwässert in die Kanalisation | [13 empty] | 5 | 0
| Saunabecken | [13 empty] | 8 | 0
| Spülbecken für die Grossküchen 3/4" | [13 empty] | 8 | 0
| Grossraumwanne 3/4" | [13 empty] | 8 | 0
| Dusche 3/4" | [13 empty] | 8 | 0
| Total | [14 empty] | 0
3.2 | Die LU und das Total müssen aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten von Hand ausgerechnet werden.
| Apparate / Armaturen |  | 3. UG | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | 7. OG | 8. OG | LU | Tot. LU
Sprinkleranlage l/min*
Klimaanlage m3/h*
Befeuchtungsanlage l/h*
| Total | [14 empty] | 0
LU = Loading unit / * = schriftliches Gesuch ist zwingend
3.3 | Füllen Sie bitte die Stückzahl pro Gerät und pro Geschoss ein
| Apparate / Armaturen |  | 3. UG | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | 7. OG | 8. OG
Feuerlöschposten
Heizungsfüllventil
Wassererwärmer
4 | Bemerkungen
Das Formular ist in digitaler Form (PDF) einzureichen an: info@gbm-muri.ch
Ort / Datum
Vorname / Name
Firma
Unterschrift Architekt/in, Planer/in oder Installateur/in
5 | Wird durch die Gemeindebetriebe Muri b. Bern ausgefüllt
| Wasserzuleitung | DN
| Wasserzähler | DN
| Umgang | DN
Anschlussbewilligung erteilt
Installationskontrolle erfolgt
Bemerkungen
Ort / Datum
Vorname / Name
Funktion
Unterschrift
Neubau
Umbau
Gebäudeerweiterung
Abbruch/Wiederaufbau