## Tabelle1
Erhebung Anschlussgebühren Wasser und Abwasser
Bautyp (bitte ankreuzen)
1 | Bauvorhaben
| Projektdaten | Bezeichnung
Strasse / Nr.
Parzellen-Nr.
2 | Adressen
2.1 | Gesuchsteller/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
2.2 | Grundeigentümer/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
2.3 | Projektverfasser/in | Ansprache
Vorname / Name
Firma
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
3 | Total angeschlossene Apparate |  | (Bitte durch Architekt/in, Planer/in oder Installateur/in ausfüllen)
3.1 | Apparate / Armaturen |  | Anzahl Apparate | Anschluss |  | LU pro Anschluss | Total LU Wasser | Total LU Abwasser
|  |  |  | KW | WW
| Handwaschbecken |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Waschtisch |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Bidet |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Waschrinne |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Spülkasten |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Haushaltgeschirrspülmaschine |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Coiffeurbrause |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
| Spültisch |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Ausgussbecken |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Schulwandbecken |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Gas-Durchflusswassererwärmer |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Waschtrog |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Duschbatterie mittlere Leistung |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| Haushaltwaschautomat bis 6 kg |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Grosses Spülbecken |  |  | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Standausguss |  |  | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Wandausguss |  |  | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Badebatterie |  |  | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Gas-Durchflusswassererwärmer |  |  | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
| Urinoir-Spülung |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
| Auslaufventil für den Garten |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Auslaufventil für den Balkon und die Garage, entwässert in die Kanalisation |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
| Saunabecken |  |  | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
| Spülbecken für die Grossküchen 3/4" |  |  | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
| Grossraumwanne 3/4" |  |  | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
| Dusche 3/4" |  |  | 8 | 8 | 16 | 0 | 0
KW = Kaltwasser / WW = Warmwasser / LU (Loading unit)
3.2 | Spezialinstallationen
| Apparate / Armaturen |  | Anzahl Apparate | Anschluss |  | LU pro Anschluss | Total LU Wasser | Total LU Abwasser
|  |  |  | KW | WW
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Total LU für Wasser |  |  |  | 0
|  |  | Total LU für Abwasser |  |  |  |  | 0
3.3 | Wasseranschluss Total
| Umbauter Raum nach SIA (m3) |  |  |  |  | à | 1.5 | 0
| CHF 160.00 pro Belastungswert |  |  | 0 |  | à | 160 | 0
|  |  | Total Wasseranschluss (exkl. MWST) |  |  |  |  | 0
3.4 | Abwasseranschluss
| CHF 200.00 pro Belastungswert |  |  | 0 |  | à | 200 | 0
3.5 | Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation (beregnete Flächen)
[6 empty] | Abfluss-K. | m2
| Steildach |  | unbegrünt |  |  | 1 |  | 0
| Flachdach |  | begrünt Subsrat < 10 cm |  |  | 0.5 |  | 0
|  |  | begrünt Subsrat > 10 cm |  |  | 0 |  | 0
| Plätze und Wege | Verbundsteine, Bitumenbeläge | • sickerfähig |  |  | 0.7 |  | 0
|  |  | • nicht sickerfähig |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Platten, Kopfsteinpflaster |  |  | 1 |  | 0
|  | Verbundsteine mit Nocken | • Spaltenbreite 1.5 cm |  |  | 0.8 |  | 0
|  |  | • Spaltenbreite 3.0 cm |  |  | 0.6 |  | 0
|  |  | Rasengittersteine |  |  | 0.5 |  | 0
|  |  | Kies, Mergelbelag |  |  | 0.5 |  | 0
|  |  | Total angeschlossene Fläche |  |  |  |  | 0
3.6 | Abwasseranschluss Total
| CHF 200.00 pro Belastungswert |  |  | 0 |  | à | 200 | 0
| CHF 40.00 pro m2 entwässerte Fläche |  |  | 0 |  | à | 40 | 0
|  |  | Total Abwasseranschluss (exkl. MWST) |  |  |  |  | 0
3.7 | Gesamtkosten Wasser und Abwasser
| Ttotal Wasser und Abwasser (exkl. MWST) | [6 empty] | 0
4 | Bemerkungen
Das Formular ist in digitaler Form (PDF) einzureichen an: info@gbm-muri.ch
Ort / Datum
Vorname / Name
Firma
Unterschrift Architekt/in, Planer/in oder Installateur/in
Neubau
Rechnungsadresse
Rechnungsadresse
Rechnungsadresse
Umbau
Abbruch/Wiederaufbau
Gebäudeerweiterung